附件1：

供应商报价单

致：合肥通用职业技术学院：

本公司已经收到贵校   合肥通用职业技术学院   的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                  。

一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

| 需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号（参考） | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 柜体 | 1700*700*400 | 台 | 1 |  | 2mm厚度 |
| 2 | PLC | S7-1214 DC/DC/DC | 个 | 1 | 西门子 | 6ES7 214-1AG40-0XBO可以扩展 |
| 3 | PLC扩展模块 | SM1223 | 个 | 1 | 西门子 | 6ES7 223-1BL32-0XB0，16 x 24VDC 漏型/源型，16 x 24VDC |
| 4 | PLC扩展模块 | SM1223 | 个 | 1 | 西门子 | 6ES7 223-1PH32-0XB0，8 x 24VDC 漏型/源型，8 x 继电器 |
| 5 | PLC扩展模块 | SM1232 | 个 | 1 | 西门子 | 6ES7 232-4HB32-0XB0，2 x 14 位模拟输出 |
| 6 | 变频器 | G120C-PN | 台 | 1 | 西门子 | 带网口，BOP-2面板 |
| 7 | 伺服驱动 | ASDA-B2 | 套 | 1 | 台达 | 包括电机、线缆 |
| 8 | 触摸屏 | TPC1021/10寸 | 个 | 1 | 昆仑通态 | 支持以太网 |
| 9 | 触摸屏 | KTP700 网口 | 个 | 1 | 西门子 |  |
| 10 | 工业交换机 | 5电口 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 开关电源 | DC24V100W | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 隔离开关 |  | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 电度表 | DTS634 380V 0.2-0.5(40)A | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 断路器 | NXB-63 3P D40 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 断路器 | NXB-63 3P D10 | 个 | 7 |  |  |
| 16 | 断路器 | NXB-2PC10 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 断路器 | NXB-1PC10 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 个 | 7 |  |  |
| 19 | 热继电器 | JRS2-63/F | 个 | 7 |  | 0.4-0.63A |
| 20 | 继电器 | HH52P/220V | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 电压表 | 6L2-V 450V | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 电流表 | 6L2-A 50/5A | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 互感器 | BH0.66/ 50/5A | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 转换开关 | LW5D-16-3 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 互感器 | 30/5A | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 按钮 | NP2型 | 个 | 13 |  |  |
| 27 | 指示灯 | ND16型220V | 个 | 13 |  |  |
| 28 | 步进驱动器 | DP3L1-565 | 个 | 1 | 信捷 | 3DM580S |
| 29 | 步进电机 | MP3-57H076 | 个 | 1 | 信捷 | 573J09 |
| 30 | 增量式编码器 | E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M | 个 | 1 | 欧姆龙 |  |
| 31 | 操作台 | 1800*600*800 | 张 | 1 |  | 长宽高，单位mm，具体样式附图 |
| 32 | 万用表 |  |  | 10 |  | 一线品牌胜利、南京、福禄克等 |
| 33 | 接线工具 | 压线钳、尖嘴钳、剥线钳、螺丝刀等 | 套 | 6 |  | 世达等一线品牌 |
| 34 | 耗材 | 线材、压线端子 | 批 | 1 |  | 2.5平方毫米软铜线40卷，0.75平方毫米软铜线40卷。两种接线端子各5000个压线端子线缆为国标产品 |
| 35 | 线号打印机 |  | 套 | 1 |  | 打印机、两种直径的耗材各100米 |
| 36 | 电脑 |  | 套 | 7 |  | 配置不低于I5-12500/32G/1TSSD/27显示器的品牌电脑 3年上门 |
| 37 | 机器人 | ABB IRB120 | 套 | 1 |  | 配1套机器人拆装仿真实训教学软件，具体功能包括：模拟仿真本机器人本体的拆装实训，正版软件，中文界面，软件中的三维模型比例、数量、造型、搭接关系与真实机器人一致，包括工业机器人底座、下臂组件、上下臂组件连接部分、上臂、手腕、工业机器人整体和工业机器人控制柜的拆装，包括自动拆卸，手动拆卸，拆卸考核、自动安装、手动安装、安装考核等模块，安装拆卸过程根据颜色区分步骤列表中的已完成、当前与未完成的步骤，根据需要可点击列表中的某一步进行跳步骤操作练习，实现快速锁定某一步骤的针对性学习；安装拆卸过程界面上方配有当前操作的步骤提示，界面右侧配有当前组件拆装过程中所需的全部工具库，自动安装拆卸过程采用3D自由视角可自由旋转缩放查看，实时显示当前拆装进度，根据需要进行进度调节，配有速度调节功能可更改拆装过程速度；拆装考核界面菜单中显示分数，按照错误减分法，逐渐扣除错误操作的分数，在规定时间内完成考核。 |
| 38 | 椅子 |  | 张 | 30 |  | 无扶手钢木结构 |
| 39 | 移动硬盘 |  | 块 | 1 |  | Pcie 4.0 M.2接口2T硬盘加硬盘盒 |
| 注：1、触摸屏只需一套安装在控制柜上，另一套备用。 2、由于两个型号的触摸屏安装孔尺寸不一致，需提供转接板。 3、需提供PLC、伺服驱动等使用手册，控制柜电气原理图，以及测试设备的程序。 4、电气柜需接线完整，接触器、空气开关、按钮等电器设备品牌为施耐德或正泰。 5、序号1至31为一套电气柜配置，序号32至35为6套电气柜共用，序号36为电脑设备。 6、PLC配置至少有2个脉冲输出端口，PLC可以通过以太网控制触摸屏、变频器和伺服驱动。 7、电脑需安装好PLC、触摸屏等设备配套的编程软件。 8、控制柜台数为6套 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列内容不明之处，请与我方联系，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日