附件：

供应商报价单

致：合肥通用职业技术学院：

本公司已经收到贵校   合肥通用职业技术学院   的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                  。

一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

| 需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号（参考） | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 石墩铲除 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 吊顶 | 基层清理弹线 、 安装吊筋 、安装边龙骨 、 安装主龙骨 、 校正调平安装铝方通。（格栅吊顶） | 平方米 | 约48 |  |  |
| 3 | 灯光 | LED长条灯，灯具布线及灯具安装（含人工费用） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 窗帘 | 款式: 普通打褶，打孔帘； 材质功能: 外窗全遮光布帘，内玻璃落地半遮光纱帘。 含安装，窗户清理。 | 米 | 约28 |  |  |
| 5 | 地面处理 | 1、专用自流平水泥施工，对基层水泥地面进行固化，为塑胶地板铺设打好基础； 2、铺设PVC塑胶地板，卷材厚度不低于2.0mm，颜色待定。需造型拼接处，依据设计进行拼接。接缝处专用热熔焊接条焊接，焊缝分布合理，胶水粘接牢固，无起边、起鼓等缺陷。 | 平方米 | 约48 | 阿姆斯壮 |  |
| 6 | 墙面修补 | 两遍腻子粉，打磨。要求：腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；两遍乳胶漆，颜色待定；刷涂乳胶漆要求：使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。 | 平方米 | 约70 | 乳胶漆选用立邦、多乐士等知名品牌 |  |
| 7 | 直播背景 | 按背景尺寸定制，含支架 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 直播方桌 | 1、外形美观长条桌，尺寸根据直播间大小定制,不小于1.8米； 2、面材选用优质环保生态板材，硬度高，不易磨花。 3、强度高、不变形、承重性强，达到国家环保标准； 4、所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。 | 张 | 1 |  |  |
| 9 | 主播座椅 | 1、带轮可旋转座椅，款式根据直播间风格定制； 2、靠背选用优质网布，透气性强； 3、坐垫选用优质耐老化、高回弹加厚海绵； 4、选用优质安全气压棒。 |  | 2 |  |  |
| 10 | 直播摄像头 | 罗技C1000e | 部 | 1 | 罗技 |  |
| 11 | 直播大屏 | 友凡SK-50A 无线触摸屏，带移动支架。 | 台 | 1 | 友凡 |  |
| 12 | 补光灯手机支架 | 可升降手机支架，落地桌面两用，最高2.1m；碳素合金钢材质；三机位；含自拍器；带40厘米以上环形美颜灯，冷暖三色，无极调光；配usb手机充电口。 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 立式小黑板 | 50cm*70cm，黑白双面，带轮。 | 架 | 1 |  |  |
| 14 | 声卡麦克风套装 | 柚说YOUTH1声卡麦克风直播套装 | 套 | 1 | 柚说 |  |
| 15 | 无线话筒 | 山水（SANSUI）K38无线话筒一拖二 | 套 | 1 | 山水 |  |
| 16 | 路由器 | TUF GAMING AX5400 | 个 | 1 | 华硕 |  |
| 17 | 监听耳机 | 好牧人B19挂脖式无线返听耳机（一拖一） | 副 | 1 | 好牧人 |  |
| 18 | 商品摆架 | 1.5m（长）*0.3m（深）*2m（高）(展示区+柜体) | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 折叠椅 | 可折叠，带写字板 | 把 | 20 |  |  |
| 20 | 长条会议桌 | 1.8m（长）*0.6m（宽），桌面加厚25mm，桌下可储物，颜色待定。 | 张 | 2 |  |  |
| 注：供应商请实地勘察现场。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列内容不明之处，请与我方联系，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日