附件1：

供应商报价单

致：合肥通用职业技术学院：

本公司已经收到贵校   合肥通用职业技术学院   的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                  。

一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

| 需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号（参考） | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 电子经纬仪 | 大地DE-2AL | 套 | 6 | 常州大地 | 主机：30倍放大率、激光与望眼镜准轴同焦同轴、测角精度2″，圆水准器8′/2mm、长水准器30″/2mm、双重供电、电源可充电镍氢电池、直流6V、工作时间约10小时，三脚架1个、仪器箱1个。 |
| 2 | 全站仪 | 天宇CTS-632R6 | 套 | 3 | 广州天宇 | 主机：30倍放大率、棱镜5.0KM、免棱镜600M、反射片1000M、全数字及字幕键盘，显示部双面LCD、2.7英寸显示屏、测角精度2″，圆水准器8′/2mm、长水准器30″/2mm、双重供电、机载电池、原装充电器、电源适配器、直流7.4V、工作时间约10小时，数据传输USB、蓝牙、SD卡1个、三脚架1个、仪器箱1个、棱镜、杆+支架、数据线1根，测绳1个、两部对讲机。提供生产厂家授权和售后服务承诺书原件。 |
| 3 | 仪器摆架 | 1.5m*2m*0.5m （长*高*深） | 套 | 2 |  | 四层，全钢加粗加厚，防水防潮、采用环保材料，可调隔板、加厚层板层板背部加强筋，立柱加粗，每层承重250kg，包运费、包安装。 |
| 4 | 仪器摆架 | 2m*2m*0.5m （长*高*深） | 套 | 1 |  | 四层，全钢加粗加厚，防水防潮、采用环保材料，可调隔板、加厚层板层板背部加强筋，立柱加粗，每层承重250kg，包运费、包安装。 |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列内容不明之处，请与我方联系，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日