附件：

供应商报价单

致：合肥通用职业技术学院：

本公司已收到                        采购函，并了解其全部内容，本次总报价为（大写）              。

一、责任与义务

本公司承诺：本报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；本公司一旦成为本项目成交供应商，同意将采购函和本报价单作为合同组成部分。

- 项目报价表（参考格式）

| 一、校本部工程明细（位置：合肥市长江西路888号） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 工程描述 | 单位 | 工程量 | 报价单价 | 合计金额 |
| 1 | 拆除 | 原有舞台木地板 | 拆除原有舞台的木地板并清理拆除垃圾。 （请自行勘测现场） | ㎡ | 约180 |  |  |
|  |  | 舞台原有的配电室与广播控制室房 | 拆除舞台原有的控制室与广播室房，结构为铝合金塑钢结构，后期在原址重新设置，清理拆除垃圾。（请自行勘测现场） | 间 | 2 |  |  |
|  |  | 舞台原有的水泥层 | 舞台木地板下有水泥层，约15公分，现有部分开裂或下陷，需处理。 | ㎡ | 约160 |  |  |
| 2 | 维修 修缮 | 舞台基础面 | 混凝土浇筑，保持舞台平整。 | ㎡ | 约160 |  |  |
|  |  | 楼梯踏步 | 原有楼梯踏步为0.8m宽，在保留舞台原有的布局结构上，将楼梯踏步扩建至1.2m宽。 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 配电房与播音控制室 | 控制室及配电房做铝合金隔断，保持原有的功能空间。内部墙面做粉刷处理。 | ㎡ | 约36 |  |  |
|  |  | 配电房与播音控制室吊顶 | 在新建的控制室及配电房做吊顶处理 | ㎡ | 约20 |  |  |
|  |  | 舞铺设台木地板 | 舞台铺设强化地板，需耐磨防滑经用，颜色与整体舞台协调。 | ㎡ | 约180 |  |  |
|  |  | 舞台前端装饰面板 | 需设计与舞台协调造型，或与原有造型一致 | ㎡ | 约20 |  |  |
|  |  | 电动幕布电机 | 现有电动幕布电机需更换 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 电动幕布电机轨道 | 现有电动幕布电机轨道已老化，需更换 | m | 20 |  |  |
|  |  | 俱乐部吊顶灯更换 | 更换吊顶灯，品牌选用飞利浦，亚明，世林等品牌 | 盏 | 16 |  |  |
| 4 | 垃圾清理及现场 保洁 | 本项目产生建筑垃圾清理 | 施工作业区域垃圾，清理出校园；运距自定 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 上述工程位置现场保洁 | 程度：开荒保洁。 | 项 | 1 |  |  |
| 总报价 | 总计报价金额 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上报价包含完成采购安装内容的全部费用。其中增值税、营业税等相关税费均包括在报价中。

2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有服务内容需满足甲方需求。

3、表中所述的面积等其他需求不清楚的，请自行勘测现场核实，并确定需求内容。

报价人签字：                  联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日