附件1：供应商报价单
供应商报价单
致：合肥通用职业技术学院：
本公司已收到                        采购函，并了解其全部内容，本次总报价为（大写）              。
一、责任与义务
本公司承诺：本报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；本公司一旦成为本项目成交供应商，同意将采购函和本报价单作为合同组成部分。
2、 货物或服务报价表（参考格式）
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数要求、型号
	单价
	总计

	1
	照明控制实训板
	15
	张
	【1】规格：约800mm*500mm
【2】结构：上下两层结构，上层用于布置元器件，中间留空用于布线。
【3】电压标准：实训板上电器均采用交流24V。
【4】单张实训板安装含以下元器件组成：：
1、电控板（木板）： 800*500（待定）1套 
2、指示灯：AD156-22DS  4个 
3、灯支架：LA38  4个 
4、漏电断路器：NXBLE-32 4P C10 30mA 6kA 1个 
5、漏电断路器：NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA 1个  
6、微型断路器：NXB-63 2P C10  1个 
7、电度表：DDS666 220V0.2-0.5(40) 1个 
8、日光灯：T5灯管+支架  1个 
9、整流器：AC24V  1个 
10、节能灯：10W加底座 1个  
11、插座：明装5孔 1个 
12、开关；明装单开双控  3个 
13、端子：3位15A（铜） 10 个 
14、端子：4位15A（铜） 1个  
15、端子：5位15A（铜） 1个
	
	

	2
	电机控制实训板
	30
	张
	【1】规格：约800mm*500mm
【2】结构：上下两层结构，上层用于布置元器件，中间留空用于布线。
【3】电压标准：实训板上电器均采用交流24V
【4】单张实训板安装含以下元器件组成：
1、 电控板（木板： 800*500（待定） 1套 2、指示灯：AD156-22DS  6个 
3、按钮：LA38-11  3个
4、按钮灯支架： LA38  9个
5、漏电断路器：NXBLE-32 4P C10 30mA 6kA 1个  
6、微型断路器； NXB-63 3P C10  1 个
7、熔断器： RT28N-32X 3P 1A熔芯  1个
8、熔断器： RT28N-32X 2P 1A熔芯 1个 
9、接触器： CJX1-9/22 24V  2个 
10、热继电器： JR36-20 1-1.6A 1个 
11、电流表：44L1  3个 
12、电流互感器：BH0.66 20/5  3个 
13、开关： 明装三开  1个
14、端子：3位15A（铜） 4 个 
15、端子：4位15A（铜）  6个 
16、端子：5位15A（铜）  3 个
17、端子：8位15A（铜） 8个 
	
	

	3
	电源柜
	1
	个
	【1】规格：2000VA 、380/24V
【2】配置：有电源指示灯，必要的开关控制电路（如接触器）及保护措施
	
	

	4
	工
具
材
料
	十字螺丝刀
	60
	把
	十字100MM
	
	

	
	
	剥线钳
	60
	把
	0.5-2.5MM
	
	

	
	
	多功能电动螺丝刀
	2
	套
	2000mah【16V无刷】两电一充
	
	

	
	
	电动批头
	2
	卷
	十字PH2*100MM
	
	

	
	
	1.0单芯铜线
	2
	卷
	黄色
	
	

	
	
	1.0单芯铜线
	2
	卷
	绿色
	
	

	
	
	1.0单芯铜线
	2
	卷
	红色
	
	

	
	
	1.0单芯铜线
	2
	卷
	黄绿双色
	
	

	
	
	1.0单芯铜线
	2
	卷
	黑色
	
	

	合计含税报价
	


备注： 
1、实际安装数量请供应商实地勘测，可依据现场情况核实、确定实际数量；
2、以上报价包含完成采购安装、运输等内容的全部费用。其中增值税、营业税等相关税费均包括在报价中。上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有服务内容需满足甲方需求。
报价人签字：                  联系电话：                 
公司名称：（公司盖章）        
年   月   日   
