附件1：供应商报价单
供应商报价单
致：合肥通用职业技术学院：
本公司已收到                        采购函，并了解其全部内容，本次总报价为（大写）              。
一、责任与义务
本公司承诺：本报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；本公司一旦成为本项目成交供应商，同意将采购函和本报价单作为合同组成部分。
2、 货物或服务报价表（参考格式）
	序号
	名称及示例图片
	数量
	单位
	参数要求、型号
	单价
	总计

	1
	进线柜G1
[image: image1.png]



（示例图片）
	1
	台
	【1】规格：KYN28-12 800*1500*2300
【2】要求：现行高压电工考试科目规格
【3】含以下元器件组成（包含不限于）：
1.真空断路器：VS1-12 630-25 210mm 1只
2.电流表：6L2-A 2只
3.小型断路器 DZ47-63/2P 2 只 
4.照明灯 CM1-25 1 只 
5.微机保护器 KB-6500 1只  
6.信号灯 AD16-22 7 只  
7.带电显示器加传感器 DSN-Q 1套 
8.按钮 LA38- 3只  
9.连接片 连接片 3只 
10.凝露控制器 NK-TH 1只  
11.电磁锁 DXN- 1只  
12.电流互感器 LZZBJ9-10 2只 
13.触头盒+静触头 CG5-10 6 
14.穿墙套管 TG3-10   
15.真空断路器 VS1-12 630-25 210m 
16.铝排
17.壳体800*1500*2300
18.五金辅料 1式
19.组立人工 1式
	
	

	2
	计量柜G2
[image: image2.png]



	1
	台
	【1】规格：KYN28-12 800*1500*2300
【2】要求：现行高压电工考试科目规格
【3】含以下元器件组成（包含不限于）：
1. 带电显不器加传感器 DSN-Q 1套 
2.小型断路器 DZ47-63/2P 2 只 
3.电磁锁 DXN- 1只 
4.计量电表 1只
5.凝露控制器 NK-TH 1只 
6.带电显示器加传感器 DSN-Q 1套 
7.计量盒 1组
8.电流互感器 LZZBJ9-10 2只
9.电压互感器 RZL-10 2只
10熔断器手车RD-630 1只
11.触头盒+静触头 CG5-10 6只
12.穿墙套管 6只
13.铝排
14.壳体800*1500*2300
15.五金辅料 1式
16.组立人工 1式
	
	

	3
	PT柜G3
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	1
	台
	【1】规格：KYN28-12 800*1500*2300
【2】要求：现行高压电工考试科目规格
【3】含以下元器件组成（包含不限于）：
1.带电显示器加传感器 DSN-Q 1套
2.小型断路器DZ47-63/2P 1只
3.电磁锁 DXN- 1只
4.电压表 6L2-V 3只
5.凝露控制器 NK-TH 1只
6.带电显示器加传感器 DSN-Q 1组
7.电压互感器 RZL-10 1只
8.PT手车 PT-630 1只
9.触头盒+静触头 CG5-10 3只
10.穿墙套管 TG3-10 3只
11.熔断器 XRNP-10 3只
12.铝排
13.壳体800*1500*2300
14.五金辅料 1式
15.组立人工 1式
	
	

	4
	出线柜G3
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	1
	台
	【1】规格：KYN28-12 800*1500*2300
【2】要求：现行高压电工考试科目规格
【3】含以下元器件组成（包含不限于）：
1.真空断路器 VS1-12 630-25 210mm 1只
2.电流表 6L2-A 2只
3.小型断路器 DZ47-63/2P 2只
4.照明灯 CM1-25 1只
5.微机保护器 KB-6500 1只
6.接地刀连锁 接地刀连锁 1只
7.信号灯 AD16-22 7只
8.带电显示器加传感器 DSN-Q 1套
9.按钮 LA38- 3只
10.连接片 3只
11.凝露控制器 NK-TH 3只
12.电磁锁 DXN- 1只
13.电流互感器 LZZBJ9-10 2只
14.接地刀 JN15-12 1只
15.触头盒+静触头 CG5-10 6只
16.铝排
17.壳体800*1500*2300
18.五金辅料 1式
19.组立人工 1式
	
	

	序号
	名称
	数量
	单位
	示例图片（参考）
	单价
	总计

	5
	杆上变压器
	1
	套
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（报价时请将元器件组件明细标明）
	
	

	6
	高压操作模拟屏
	1
	台
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（报价时请将元器件组件明细标明）
	
	

	7
	低压操作模拟屏
	1
	台
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（报价时请将元器件组件明细标明）
	
	

	8
	干式变压器（SCB10-30KVA 带外壳）
	1
	台
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（报价时请将元器件组件明细标明）
	
	

	9
	电气设备安装考位
	1
	台
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（报价时请将元器件组件明细标明）
	
	

	10
	电工仪表测试台
	1
	台
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（报价时请将元器件组件明细标明）
	
	

	合计含税报价
	（大写）：


备注： 
1、相关需求产品供应商可实地勘测或联系核实、确定实际数量；
2、以上报价包含完成采购安装、调试、运输等内容的全部费用。其中增值税、营业税等相关税费均包括在报价中。上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有服务内容需满足甲方需求。
报价人签字：                  联系电话：                 
公司名称：（公司盖章）        
年   月   日   
